SCHEMA

CAPITOLATO D’APPALTO e D’ONERI

Prot. n.                                                                                                                        del

COMUNE DI LOTZORAI Provincia Ogliastra Piazza Repubblica, 5 C.A.P. 08040 TEL. (0782) 669117 – 669423 FAX (0782) 669648

APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LOTZORAI

INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE

(D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni)

##### ART.1

##### Oggetto  e durata dell’appalto

Il presente bando  ha per oggetto il servizio per la gestione integrata delle seguenti prestazioni:

- l’esercizio e la manutenzione ordinaria;

- la manutenzione straordinaria;

- la  verifica, manutenzione, montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie straordinaria Le indicazioni del presente Capitolato e l’elenco dei servizi di cui al successivo articolo 3, forniscono le caratteristiche delle prestazioni.

- Modalità da adottarsi in caso di ampliamento modifica e perfezionamento dell’impianto;

della rete di illuminazione pubblica del centro abitato del Comune di Lotzorai e della frazione di Tancau, inclusa.

Farà parte integrante del presente appalto anche il ripristino, previa comunicazione e accordo con l’ufficio tecnico, dei lampioni di illuminazione pubblica che attualmente risultano non funzionanti (probabili problemi alla linea elettrica), le modalità per l’intervento e per il rimborso delle spese sostenute dall’appaltatore,  saranno le stesse e ricompresse e  indicate per la manutenzione straordinaria (art.3 lettera C).

Fonte specifica di regolamentazione del presente appalto è la legge 05/03/1990 n. 46 (“Norme per la sicurezza degli impianti”) e successivi provvedimenti di attuazione (DPR 447/91), nonché le norme U.N.I. e CEI di riferimento.

Per “impianto di pubblica illuminazione” si intenderà l’insieme dei componenti costituiti dall’impianto elettrico (quadri di comando e di protezione, impianto di distribuzione, cavidotti di qualsiasi diametro, impianto di messa a terra) e punti luce (pali, armature, lampade, pozzetti d’ispezione).

La consistenza dell’impianto  è la seguente:

a) Corpi illuminanti n° 450 circa, di varia potenza, tipo e qualità; sono alimentati da linee aeree o interrate, sorretti da pali candelabri, sostegni, paline, bracci a parete, sospensioni e proiettori; gli impianti sono stati realizzati in vari periodi e con tecnologie diverse; essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, contenuti in armadi in PVC e/o in lamiera a doppio scomparto nei quali sono alloggiati anche i misuratori della Società fornitrice l’energia elettrica; le porte sono chiuse da serrature e da lucchetti.

b) Centraline di alimentazione n° 3+2.

La ditta appaltatrice ha l’onere di rilevare  e verificare in numero dei punti luce, classificarlo in base alla tipologia e segnalare qualsiasi tipo di  anomalia, con un elaborato che verrà approvato dalla stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva del servizio.

Durata dell’appalto.

1. L'Appalto avrà una durata di anni 3 (tre ) eventualmente prorogabili per anni uno, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.

2. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo la formalizzazione dell’aggiudicazione.

3. Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico

dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato d’oneri.

4. Tutti gli impianti oggetto dei presente contratto dovranno essere restituiti all'Amministrazione in perfetta efficienza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Amministrazione in contraddittorio con l'Appaltatore.

5. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell'Appaltatore.

- ART. 2

Modalità di presentazione dell’offerta

- Offerta tecnica. .(Allegato B)

1) Offerta economica.(Allegato C)+ (Allegato D materiali)

Come meglio descritto e specificato nell’ art.3 del disciplinare.

L’appalto è unico è inscindibile.

ART. 3.

Descrizione delle Elenco prestazioni e consistenza dell’intervento e modalità di espletamento servizio.

A)  esercizio e manutenzione degli impianti.

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di recarsi personalmente, o inviare un proprio rappresentante, presso l’Ufficio nei giorni dispari di ogni settimana, ad eccezione dei giorni festivi, dove gli sarà consegnato, in duplice copia, il rapporto giornaliero nel quale saranno annotate tutte le anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell’Ufficio o dal personale di Polizia Municipale.

2. Su una delle copie del rapporto giornaliero l’Appaltatore apporrà la firma di accettazione.

3. Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovrà anche contenere l’espressa indicazione della causa dell’anomalia, affinché l’intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per l’esecuzione. Per questi interventi l’Ufficio Manutenzioni dovrà redigere, se richiesto, un verbale apposito che dovrà contenere l’indicazione sommaria della spesa.

4. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione della anomalie segnalate, l’Appaltatore restituirà una copia del rapporto con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione dei lavori effettuati. Il tutto sarà conservato agli atti dell’Ufficio Manutenzioni.

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta contabilizzati e liquidati mediante approvazione del consuntivo con determinazione del Responsabile del Servizio.

6. Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all’Appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso.

7. Per quanto concerne i termini d’inizio dei lavori, si definiscono le seguenti tipologie:

a) lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno;

b) lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione;

c) lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l’Appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all’Ufficio Manutenzioni per i controlli del caso.

8. Le parti possono convenire che l’avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l’incolumità e la salute pubblica.

9. Qualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza sarà applicata una penale di € 100,00. Dopo la terza grave inadempienza l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto. In tal caso l’Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

10. Nel caso che l’Appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una

situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l’obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per l’esecuzione dell’intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

B) ampliamento di impianti esistenti.

1. Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione e per nuovi insediamenti

abitativi l’Amministrazione rispettera le procedure previste dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.e ii. .

C) accensione e spegnimento delle lampade.

1. Le lampade dovranno accendersi mezz’ora dopo il tramonto del sole e spegnersi mezz’ora prima dell’alba. Sarà occasionalmente ammessa una tolleranza massima di quindici minuti.

L’Appaltatore dovrà quindi avere particolare cura per garantire l’efficienza e la perfetta regolazione delle apparecchiature illuminanti.

2. L’accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sarà ammessa solo per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.

3. Per ogni inadempienza accertata da personale dell’Amministrazione, sarà applicata una penale di € 100,00.

4. Per reiterate violazioni della presente disposizione si procederà alla rescissione del contratto nei modi di legge.

L’ elenco che segue riguarda le prestazioni per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria impianto illuminazione e  per la verifica  manutenzione, montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie:

rimarcato che l’ oggetto dei lavori è unico e inscindibile, per cui l’appaltatore assume l’incarico di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le norme riportate negli articoli che seguono, sugli impianti di illuminazione pubblica stradale come definiti all’articolo 1 del presente capitolato si precisa quanto segue :

di tutte le operazioni a scadenza fissa elencate nel presente capitolato si dovrà redigere regolare verbale che dovrà portare il visto dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Le prestazioni richieste si descrivono di seguito, distinte per tipologia:

A) GESTIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE (PARTE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA):

comprende per l’intero impianto di illuminazione pubblica, l’insieme delle sotto elencate prestazioni con materiali, manodopera, attrezzature e mezzi d’opera a carico dell’appaltatore:

- ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;

- pulizia delle lampade e dei portalampada, dei riflettori stradali e dei globi o schermi di vetro delle armature ogni qual volta sia necessario;

- regolamento mensile secondo il programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non automatici per la accensione e spegnimento della luce elettrica;

- verifica periodica, minimo una volta al mese, dell’intero impianto al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature elettriche, l’isolamento dei cavi, l’efficienza dei quadri e della messa a terra, degli interruttori, delle lampade, dei reattori, delle scatole contenitrici, delle armature, delle valvole, degli isolatori, dei cavi elettrici e dei singoli apparecchi, in modo da assicurare la perfetta efficienza e conservare l’aspetto estetico ed il rendimento luminoso. Il sopralluogo dovrà essere verbalizzato ed il verbale consegnato al Responsabile del Procedimento e/o Servizio;

- controllo periodico, minimo una volta all’anno, del fattore di potenza ( cos Ø ) inteso ad assicurarsi che esso sia contenuto nei limiti imposti dall’ENEL;

- controllo periodico, minimo una volta all’anno, dell’impianto di terra, con verifica della resistenza di isolamento verso terra non inferiore a quanto previsto dalla norma CEI 64-7 art. 4.2.03;

Il canone per la gestione ed esercizio degli impianti di pubblica illuminazione stradale è comunque incluso nel canone della manutenzione ordinaria.

Qualsiasi tipo di intervento dovrà fare riferimento al numero assegnato ad ogni punto luce.

B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE:

l’appaltatore dovrà provvedere, almeno una volta alla settimana alla visita degli impianti che gli sono affidati in gestione e provvedere, secondo quanto indicato ai successivi punti, al loro regolare funzionamento con la manodopera e la fornitura delle attrezzature e dei mezzi d’opera a carico dell’appaltatore e con i materiali di ricambio forniti dall’appaltatore e a quest’ultimo liquidati dall’Amministrazione (art.5) (si precisa che tutti i materiali di ricambio fanno parte della manutenzione straordinaria):

- sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori, quali starter, reattori, condensatori, trasformatori. La sostituzione delle lampade e degli accessori d’uso dovrà avvenire lo stesso giorno in cui si riscontra il difetto di funzionamento da parte dell’impresa o su comunicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.

- Sostituzione di quanto si rende necessario per il ripristino dell’impianto, nei casi di usura e naturale deterioramento quali ad esempio la sostituzione degli isolanti con conduttori isolati quando la protezione degli stessi risulta deteriorata, la sostituzione o riparazione dei fusibili, dei telematismi dei quadri di controllo ecc. La sostituzione dovrà avvenire lo stesso giorno in cui si riscontra il difetto di funzionamento. Sono previste deroghe solo in conseguenza di interventi particolarmente complessi, attestati dal Responsabile del Procedimento/Responsabile servizio.

- Dovrà pure provvedere (previo accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale) al ricambio di porta lampade, riflettori e globi danneggiati e dei sostegni di qualsiasi natura quando non offrono più sicurezza statica

manutenzione in turno continuo di reperibilità, a mezzo telefono, di un incaricato dell’appaltatore per interventi d’urgenza necessari a ripristinarne la funzionalità dell’impianto in situazioni che possano portare pregiudizio per l’incolumità di persone o cose e, comunque, rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo.

Tutti i ricambi necessari per effettuare la manutenzione ordinaria di cui al presente punto B), quali lampade, di qualsiasi specie e potenza, tutti i relativi accessori, i conduttori isolati, i fusibili ecc., fanno parte della manutenzione straordinaria, verranno forniti dall’appaltatore  e a quest’ultimo liquidati dalla Amministrazione secondo le modalità indicate alla successiva lettera C), ai prezzi stabiliti in sede di gara e approvati dalla stazione appaltante.

Per il materiale non incluso o non previsto nel presente Capitolato ed elenco prezzi di cui all’allegato D , verrà applicato uno sconto pari al ribasso d’asta, sul listino prezzi vigente della ditta produttrice del materiale, previa comunicazione e accordo con l’ufficio tecnico comunale. L’ufficio tecnico, potrà comunque provvedere, a sua discrezione, alla richiesta di preventivi (per tutti i prodotti e noli, inclusi o non inclusi, nell’elenco prezzi del presente capitolato alle ditte fornitrici, da cui la ditta, aggiudicataria dell’appalto di manutenzione, dovrà in tal caso rifornirsi e servirsi ai prezzi proposti nei preventivi.

Di tutte le sostituzioni l’appaltatore dovrà redigere apposito verbale e dimostrare l’avvenuto impegno in sostituzione dei componenti avariati e indicare il numero del punto luce dove è avvenuta la sostituzione. .

C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE:

comprende, per l’intero impianto di cui all’art. (1), l’insieme delle sotto elencate prestazioni e forniture con manodopera e attrezzature a carico dell’appaltatore e con i materiali, manodopera per lavori di tipo edile e mezzi necessari per la sola manutenzione straordinaria (escavatore, escavatore con martellone, terna, martello demolitore, rullo compressore, motocompressore o martello demolitore ecc) forniti dall’appaltatore e a quest’ultimo liquidati dall’Amministrazione

- ripristino della funzionalità di quei lampioni non funzionanti al momento della consegna dei lavori, intervento necessario per rendere funzionante tutto l’impianto di illuminazione;

- sostituzione in caso di deterioramento o danneggiamento, per fatti e circostanze non imputabili alla normale usura ed all’appaltatore – atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, frane, inondazioni, furti, etc. – di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti costituenti gli impianti;

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati dalla Ditta appaltatrice su segnalazione della Ditta stessa o a richiesta del Responsabile del procedimento. La segnalazione della necessità dell’intervento dovrà essere accompagnata da un’apposita relazione tecnica descrittiva dei lavori da effettuare, della tempistica  nonché da un computo metrico – estimativo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati  dall’Amministrazione.

A compimento delle operazioni verrà emesso un certificato di regolare esecuzione. Fino alla data di approvazione del certificato restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio rischio esclusivo l’esecuzione degli interventi, che garantisce per un periodo di 24 mesi dalla data del collaudo. Sono comunque a carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto la progettazione e tutti gli adempimenti per eventuali autorizzazioni amministrative.

La prestazione di manodopera, delle attrezzature, e  di tutti i mezzi d’opera necessari oltre che per la manutenzione straordinaria anche per la manutenzione ordinaria (scale, autocestello con piattaforma aerea, ecc.) saranno a carico dall’appaltatore.

I ricambi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la manodopera per i lavori di tipo edile e il nolo di mezzi d’opera specifici (escavatore, escavatore con martellone, terna, martello demolitore, rullo compressore, ecc.) per effettuare la manutenzione straordinaria di cui al presente punto C), verranno forniti dall’appaltatore  e a quest’ultimo liquidati dalla Amministrazione, ai prezzi stabiliti nel presente Capitolato di cui all’elenco prezzi modello D.

Per il materiale non incluso o non previsto nel presente Capitolato ed elenco prezzi di cui modello D , verrà applicato uno sconto pari al ribasso d’asta  (%) sul listino prezzi vigente della ditta produttrice del materiale, previa comunicazione e accordo con l’ufficio tecnico comunale. L’ufficio tecnico, potrà comunque provvedere, a sua discrezione, alla richiesta di preventivi (per tutti i prodotti e noli, inclusi o non inclusi, nell’elenco prezzi del presente capitolato alle ditte fornitrici, da cui la ditta, aggiudicataria dell’appalto di manutenzione, dovrà in tal caso rifornirsi e servirsi ai prezzi proposti nei preventivi.

Dopo l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà emettere regolare fattura che dovrà essere vistata per regolarità dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

D) VERIFICA, MANUTENZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE.

L’appaltatore dovrà provvedere ogni anno di durata dell’appalto alla verifica, alla manutenzione, al montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie (di diverse forme, tipologie e dimensioni).

Il montaggio delle luminarie andrà effettuato ogni anno, entro e non oltre la prima settimana di dicembre.

Lo smontaggio delle luminarie andrà effettuato ogni anno entro e non oltre la seconda settimana di gennaio.

Per verifica e manutenzione delle luminarie natalizie si intende il controllo prima dell’installazione di ogni singola luminaria sia dal punto di vista della sicurezza che di funzionamento (comprendente anche la sostituzione delle lampadine non funzionanti), oltre al controllo del regolare funzionamento delle luminarie durante tutto il periodo natalizio di funzionamento.

Per montaggio delle luminarie si intendono tutte le operazioni necessarie al fine di installare ogni singola luminaria lungo le vie cittadine secondo le indicazioni impartite sul loro posizionamento dal Comune di Lotzorai, è quindi compresa la manodopera, le attrezzature e i mezzi necessari per tali operazioni.

Per smontaggio delle luminarie si intendono tutte le operazioni necessarie al fine di disinstalla ogni singola luminaria e riconsegnarle al Comune di Lotzorai, è quindi compresa la manodopera, le attrezzature e i mezzi necessari per tali operazioni.

E) AMPLIAMENTO, MODIFICA E PERFEZIONAMENTO DELL’ IMPIANTO

Qualora si rendessero neccessari degli interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria  come da definizione di legge, tali da neccessitare  della progettazione di un tecnico all’uopo abilitato l’amministrazione si riserva di nominae un professionista per la risoluzione del problema e indire una gara per i lavori. Alla ditta aggiudicarice verrà decurtato l’importo offerto della manutenzione  diviso i punti luce totali diviso 365 , moltiplicato i punti luce oggetto dell’intervento e i giorni neccessari per l’intervento.

A collaudo effettuato la ditta appaltatrice rientrerà in possesso della linea oggetto dell’intervento e del relativo canone.

Consistenza dell’intervento

Gli apparecchi illuminanti, indicati nella planimetria allegata al presente capitolato, comprendono tutti gli apparecchi illuminanti presenti nell’aggregato urbano e nella frazione di Tancau (compresa la zona PEEP), e risultano in totale circa 450, e sono del tipo ai vapori di sodio e ai vapori di mercurio .Oltre a quelli presenti nella  zona industriale del Comune di Lotzorai.

All’atto della formulazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’appaltatore, , presenterà  un verbale di consistenza degli impianti, indicherà eventualmente le correzioni da apportare sulla planimetria  e conseguentemente anche sul numero degli apparecchi illuminanti se venissero riscontrati ulteriori punti luce non indicati sulla stessa che, farànno comunque parte del presente appalto.

La manutenzione di ulteriori punti luce che il Comune dovesse impiantare successivamente all’aggiudicazione del presente contratto, verranno assegnati d’ufficio alla ditta titolare della manutenzione. Quale compenso per l’ulteriore servizio svolto, la ditta appaltatrice riceverà una somma proporzionata all’offerta di gara, al numero dei nuovi punti luce installati e al tempo rimanente dell’appalto.

Il numero di luminarie natalizie da installare è stimato in circa 50 pezzi in visione presso il deposito comunale  (di varie forme, dimensioni, aspetto), quantità che potrà subire variazioni in aumento entro il numero di 5 senza che il prezzo offerto in sede di gara, per il montaggio smontaggio e manutenzione delle luminarie, possa subire delle variazioni.

L’installazione di un numero di luminarie superiore a 5  pezzi, potrà comunque essere richiesto dall’amministrazione comunale, che corrisponderà un compenso aggiuntivo ottenuto in proporzione alle luminarie aggiuntive installate e al prezzo unitario di installazione delle luminarie offerto in sede di gara (ottenuto dall’importo offerto  per la verifica, la manutenzione, il montaggio e lo smontaggio delle luminarie natalizie diviso n. 50 luminarie).

ART. 4

Ammontare dell’appalto e quadro economico

L’importo (esclusi gli oneri per la sicurezza)

per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica dell’aggregato urbano del Comune di Lotzorai, e della frazione di Tancau (compresa la zona PEEP)

per un periodo anni TRE , secondo le modalità prescritte nel presente capitolato è di

€  48.000,00  (quarantottomila/00) a base d’asta così suddivisi:

- € 25.000,00 (venticinquemila/00), per la manutenzione ordinaria:

- € 4.500,00  (quattromilacinquecento/00) per manutenzione straordinaria:

- € 4.500,00  (quattromilacinquecento/00) per la verifica, la manutenzione, il montaggio e lo smontaggio delle luminarie natalizie

- per materiali  € 14.000,00 (quattordicimila/00);

IVA esclusa

I canoni sono comprensivi di qualsiasi servizio inerente alla manutenzione dell'impianto nel suo complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'Appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con pagamento dei canoni stessi, salvo i casi particolari e le modalità previste nel presente Capitolato. Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale.

Quadro economico

1. L'importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 48.000,00 esclusa iva , ripartito secondo

le quote indicate nel Bilancio comunale, come riportato nel seguente quadro economico:

| QUADRO_ECONOMICO |
| --- |
| Triennio |  | annuo |  | semestre |
| lavori e servizi |  | € 48.000,00 |  | € 16.000,00 |  | € 8.000,00 |
| sicurezza |  | € 2.000,00 |  | € 666,67 |  | € 333,33 |
| totale |  | € 50.000,00 |  | € 16.666,67 |  | € 8.333,33 |
| iva 20% |  | € 10.000,00 |  | € 3.333,33 |  | € 1.666,67 |
|  |  |  | € 60.000,00 |  |  |  |  |
| arrotondamento |  | € 0,00 |  |  |  |  |
| Totale |  | € 60.000,00 |  | € 20.000,00 |  | € 10.000,00 |

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

A Interventi manutenzione ordinaria a base d'asta € 48.000,00+ IVA 20%;

Totale Esercizio e manutenzione ordinaria  triennio € 60.000,00;

B Sicurezza  €2.000,00

C Arrotondamenti -€ 0,00

Totale Quadro Economico del Servizio per anni tre €          60.000,00;

ART. 5

Modalità di pagamento

I canoni fissi saranno differenziati per la manutenzione ordinaria e straordinaria, verranno corrisposti posticipatamente in rate bimestrali dietro presentazione di apposite fatture che andranno debitamente vistate per la regolarità dal responsabile del servizio.

La ditta dovrà presentare due differenti fatture, una per il canone della manutenzione ordinaria, una per il canone della manutenzione straordinaria più l’eventuale fattura (facente anch’essa parte della manutenzione straordinaria) per il pagamento dei materiali, noli e manodopera per lavori edili neccessari esclusivamente per l’espletamento delle manutenzioni straordinarie.

L’importo per la verifica, la manutenzione, il montaggio e lo smontaggio delle luminarie natalizie verrà corrisposto alla fine di ogni ciclo di installazione dietro presentazione di apposita fattura che andrà debitamente vistata per la regolarità dal responsabile del servizio.

Eventuali penalità, fissate all’articolo 6 del presente capitolato, potranno essere dedotte se regolarmente notificate dal Comune e non contestate dall’appaltatore. In caso di controversia, il Comune, restando comunque valido ogni suo eventuale diritto di rivalsa sull’appaltatore, dovrà effettuare il pagamento della rata entro 30 giorni dalla scadenza bimestrale. In ogni caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore dell’appaltatore gli interessi di mora a norma delle leggi vigenti.

Tutti i materiali di ricambio utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli eventuali mezzi d’opera specifici utilizzati per la manutenzione straordinaria e la manodopera per lavori edili (come indicato nel  modello offerta prezzi  modello D  ) forniti dall’appaltatore (ai prezzi indicati o secondo quanto previsto nell’elenco prezzi allegato all’offerta , o per le voci non incluse nell’elenco prezzi secondo le modalità indicate al punto E  del presente capitolato), verranno liquidati mensilmente a 30 giorni data fattura fine mese.

Si precisa che, i materiali di ricambio, gli eventuali mezzi d’opera specifici utilizzati per la manutenzione straordinaria e la manodopera per lavori edili, fanno parte della manutenzione straordinaria.

Pagamenti.

1. I servizi di “esercizio degli impianti”, di “manutenzione ordinaria” “ e straordinaria”verranno liquidati ogni bimestre sulla base dell’importo di contratto con determina del responsabile del servizio.

2. I pagamenti dei canoni, ordinati con determinazione dirigenziale, saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente; copia della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico.

3. Le liquidazioni saranno disposte, entro 30 giorni dalla data di ricevimento (protocollo) della fattura, dall’Ufficio che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

4. Il pagamento sarà effettuato a cura dell’Ufficio Ragioneria entro i 3 giorni successivi dalla data di liquidazione della spesa.

ART. 6

Penalità

Qualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini e secondo le modalità specificate, per ogni inadempienza sarà applicata una penale di € 100,00, oltre le eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o degli obblighi male adempiuti.

La sanzione inflitta comporterà una trattenuta di pari valore sulla rata di canone più prossima alla liquidazione.

Dopo la terza inadempienza il contratto potrà essere risolto di diritto. In tal caso l'Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

ART. 7

Esecuzione dei lavori

La stipula del contratto verrà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva (a seguito di approvazione degli elaborati prodotti dalla ditta aggiudicataria provvisoria così come stabilito nel disciplinare di gara all’art. 8)della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

I lavori dovranno iniziare al momento della consegna.

Qualora l’inizio dei lavori non avvenisse nel termine stabilito, per fatto dell’amministrazione, l’appaltatore potrà chiedere la recisione del contratto.

Tecnico responsabile del procedimento

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di provvedere  alla nomina di un Responsabile del Procedimento in oggetto e per le funzioni di verifica del lavoro svolto, il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché il servizio, a cui è preposto, sia eseguito in piena conformità col presente capitolato, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.

La nomina del Tecnico responsabile verrà trasmessa all'Appaltatore contestualmente alla consegna degli impianti.

1. L’Amministrazione si riserva di affidare  a proprio personale qualificato o a professionista esterno l’incarico relativo allo svolgimento della presente prestazione.

2. Nel caso di affidamento a personale interno all’Amministrazione, il Tecnico incaricato potrà coincidere col Responsabile del Procedimento o di un suo delegato.

3. Il tecnico incaricato assume la rappresentanza dell'Amministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'appalto e in particolare di:

a) predisporre alla consegna del servizio il programma delle operazioni di manutenzione ordinariada effettuare che terrà conto delle caratteristiche degli impianti;

b) sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buoneregole d'arte, segnalando, ove del caso, all'Appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;

c) collaborare con l'Appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste nell’espletazione del servizio;

d) controllare l’esecuzione degli interventi, la contabilizzazione delle opere eseguite ed emettere i relativi certificati di avvenuto intervento;

e) impartire eventuali disposizioni all'Appaltatore, tra cui le più importanti saranno formalizzate a mezzo di appositi “ordini di servizio”. L'Appaltatore non potrà mai ricusare di dare esecuzione ai predetti ordini di servizio, salvo il diritto di formulare le osservazioni o riserve, all'atto della controfirma degli stessi;

f) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell'Appaltatore, ulteriori elementi particolari necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso in cui l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;

g) chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'Appaltatore che ritenesse, a suo insindacabile giudizio, non idonei all'esecuzione delle opere;

h) controllare che l'Appaltatore tenga in cantiere tutte le scritture necessarie per il regolare

svolgimento dell’attività prevista nel presente Capitolato;

i) redigere in contraddittorio con l'Appaltatore:

I) il verbale di consegna dei lavori.

II) il verbale di ultimazione delle opere appaltate.

III) il verbale di collaudo provvisorio dei lavori ultimati.

j) redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

k) assistere ai collaudi.

ART. 8

Piani di sicurezza

L’impresa è tenuta al rispetto, nei confronti del personale dipendente, delle disposizioni del DLgs 626/1994 e successive modificazioni, ed in particolare di quanto disposto dall’art. 4 comma 2 lettere a, b e c.

L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell’ art. 4 comma 4 del DLgs sopra richiamato.

L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.

L’appaltatore dovrà redigere il piano operativo di sicurezza di cui al DLgs n. 494 del 1996, secondo le prescrizioni in esso contenute ed ottemperare a tutti gli obblighi contenuti nel DLgs n. 626 del 1994, come modificato dal DLgs n. 242 del 1996.

ART. 9

Oneri a carico dell’appaltatore

Spese e Stipula del contratto di appalto.

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, specie quelle per diritti di rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.

1. La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività della determinazione di aggiudicazione.

2. Se l'Appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione

ART. 10

Autorizzazioni

Il Comune accorda gratuitamente l’occupazione temporanea di suolo pubblico con gli attrezzi e mezzi d’opera necessari alla manutenzione degli impianti previsti nel presente capitolato.

ART.11

Verifiche

Il responsabile dell’ufficio tecnico o un suo delegato verificherà, durante i lavori o al termine degli stessi, tutti gli interventi ordinari e straordinari effettuati, per la verifica del rispetto delle norme del presente capitolato. La ditta aggiudicataria dovrà all’occasione fornire il mezzo per l’accesso ai corpi illuminanti e la relativa ispezione.

ART. 12

Attrezzature per il servizio

Tutti gli attrezzi, le apparecchiature, le macchine, le scale ecc., per l’effettuazione dei compiti di gestione, esercizio e manutenzione dell’impianto devono risultare collaudati e dichiarati idonei.

ART. 13

Reperibilità dell’appaltatore e tempi di intervento

Gli interventi oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all’appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso. Il numero telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato all’atto della consegna degli impianti.

Per quanto concerne i termini d’inizio dei lavori, si definiscono le seguenti tipologie:

lavori immediati: sono legati al manifestarsi di particolari condizioni di pericolo a persone e/o cose. Vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno;

lavori urgenti: sono quelli di manutenzione ordinaria, che devono essere completati entro le 24 ore successive alla comunicazione;

lavori programmati: sono gli interventi legati alla gestione ed esercizio dell’impianto, da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata (art. 12 punto A). L’appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo al Responsabile del Procedimento per i controlli del caso.

Le parti possono convenire che l’avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l’incolumità e la salute pubblica.

Nel caso che l’appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l’obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per l’esecuzione dell’intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

ART. 14

Responsabilità dell’appaltatore

L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione dei lavori in conformità alla migliore regola d’arte, della rispondenza dei materiali a tutte le disposizioni di legge che andrà regolarmente certificata;

ART. 15

Esonero di responsabilità per il Comune

L’appaltatore dovrà rispondere direttamente dei danni alle cose e alle persone che fossero causati dai propri agenti o dagli impianti su cui sta operando durante lo svolgimento del servizio di manutenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune, salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici..

Dovrà altresì provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazione e contro gli infortuni degli operai sul lavoro, nonché di quelle che fossero in seguito emanate.

ART. 16

Cessione del contratto

L’appaltatore non potrà cedere ad altre persone o società il contratto o dare in sub appalto i lavori o parte di essi ad esclusione di quei lavori particolari necessari per effettuare la manutenzione straordinaria, previa comunicazione e approvazione da parte dell’Amministrazione.

ART. 17

Elezione del domicilio

Agli effetti del presente contratto e per le conseguenze di esso l’appaltatore elegge il proprio domicilio il Lotzorai presso la segreteria del Comune.

ART. 18

Personale

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutto il personale di servizio sarà, a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice fornito di tute di lavoro, guanti, scarpe e quanto altro previsto dalle norme infortunistiche vigenti. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione ed un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorità ed il pubblico.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale sia civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti.

All’atto della consegna dell’impianto, e comunque prima della fase di esercizio, l’appaltatore dovrà consegnare all’amministrazione un scheda aziendale nella quale dovrà essere precisato:

il domicilio della ditta completa di numeri di telefono di cui all’art.14;

la localizzazione dell’ufficio;

il domicilio del responsabile della squadra operativa completa di recapito anagrafico e telefonico

i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa.

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno comunicate tempestivamente all’Amministrazione Comunale ed al Responsabile del Procedimento.

ART. 19

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

delle leggi in materia e dei documenti contrattuali

L’impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria, e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi del pagamento di ciascuna rata del canone d’appalto.

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di porre il fermo sui crediti dell’Impresa a richiesta dell’Ispettorato del Lavoro e degli Istituti assicurativi e previdenziali per qualsiasi inadempienza o infrazioni che fosse segnalata a carico della Impresa Appaltatrice fino alla cessazione della lamentata irregolarità senza che il fermo comporti il diritto ad interessi e altra spesa nei confronti dell’Amministrazione.

Osservanza.

1. Costituisce parte integrante del contratto l'offerta presentata dall'Appaltatore.

2. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

3. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme CNR, C.E.I, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate).

4. L’Appaltatore è obbligato, altresì, all’osservanza del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

Nello specifico la ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza dell’ art.107 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.e.ii.

ART. 20

Requisiti tecnico professionali

I requisiti a cui fare riferimento sono  quelli di cui all’art. 108 e 109 del D.P.R.380/2001 e ss.mm. e ii.

Alla gara potranno partecipare le ditte regolarmente iscritte alla camera di commercio ed in possesso, alla data della gara d’appalto, dei requisiti tecnico professionali e precisamente comprovanti l’iscrizione per l’installazione di impianti elettrici e radio-tv e il possesso dell’abilitazione per l’installazione a norma di sicurezza degli impianti, ai sensi della legge del 1990 n. 46,  ed in particolare l’abilitazione congiunta di cui alle lettere “A” e “B”:

LETTERA “A”:	per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

LETTERA “B”:	per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

ART. 21

Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

ART. 22

Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico del servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del tecnico responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Amministrazione e dall'Appaltatore.

2. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo al tribunale di Lanusei.

E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23

Risoluzione contrattuale

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, qualora l’espletamento del servizio non dovesse avvenire in conformità alle condizioni contrattuali.

Il contratto potrà inoltre essere risolto nei seguenti casi:

- sospensione del servizio;

- ripetute inadempienze di cui all’art14;

- rifiuto di presentazione della documentazione relativa alla gestione del personale, o qualora la stessa risulti, all’atto di verifiche, non conforme agli obblighi di legge:

- fallimento o concordato fallimentare;

- subappalto o cessione totale o parziale quando non previsto all’art.18 ;

- morte del titolare (in caso di ditta individuale);

- abbandono del servizio senza giustificato motivo;

- procedimenti penali in corso a carico del/i titolare/i o degli amministratori muniti del potere di rappresentanza;

In tutti i predetti casi, all’appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, senza che egli possa pretendere compensi ulteriori; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di spese e danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 24

Deposito cauzionale provvisorio e definitivo e garanzie.

Per partecipare alla gara le ditte dovranno costituire nei modi di legge, di una cauzione provvisoria del due per cento dell’importo massimo annuo dell’appalto mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (vedi art.6 bando di gara).

1. La ditta partecipante all’appalto, in uno con i documenti che saranno richiesti a corredo dell’offerta, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto. La cauzione sta in garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione all'incanto e del risarcimento dei danni che possono derivare all'amministrazione dall'inadempimento.

2. La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto, agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta

l’aggiudicazione.

3. Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo totale dell'appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punto percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione.

4. Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fideiussione bancaria (a norma del DPR 29 luglio 1948, n°1309 e del DPR 22 maggio 1956, n°635) o mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.

5. La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

6. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

7. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

8. La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché Ispettorato del Lavoro.

9. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione fino

all'adempimento delle condizioni suddette.

10. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto di primaria importanza e di gradimento dell’Amministrazione, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a:

a) € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone e per ciascuna persona,

b) € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

c) € 50.000,00 (cinquantamila/00) per danni ad animali.

11. La polizza, da prodursi dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l’intera durata del contratto.

12. L’appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

Garanzie.

1. Salvo il disposto dell'articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente

capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Amministrazione per la durata di anni tre (3)  dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad anni tre , queste verranno trasferite all'Amministrazione.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

ART. 25

Conclusioni

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile.

L’appaltatore eseguirà le operazioni del presente capitolato secondo le leggi e i regolamenti di disciplina tecnica del servizio che possono essere emanati dagli organi competenti anche dopo la stipulazione del contratto.

Condizioni dell'appalto.

1. Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l’Appaltatore dichiara:

a) di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d’uso;

b) di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;

c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

3. Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

Eccezioni dell'Appaltatore.

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportassero oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Sui sopra elencati prezzi elementari andrà applicata l’I.V.A. al 20%. Sul materiale non incluso nel presente elenco, verrà applicato lo sconto pari al ribasso in sede di gara,  sul listino vigente, previa comunicazione e accordo con l’ufficio tecnico comunale.

L’ufficio tecnico, potrà comunque provvedere, a sua discrezione, alla richiesta di preventivi (per tutti i prodotti e noli, inclusi o non inclusi, nell’elenco prezzi del presente capitolato

Tutti i materiali di ricambio, la manodopera per lavori di tipo edile e il nolo dei mezzi d’opera specifici per effettuare la manutenzione straordinaria (escavatore, escavatore con martellone, terna, martello demolitore, rullo compressore, ecc.) fanno parte della manutenzione straordinaria.

Consegna degli impianti.

1. L’Appaltatore prenderà in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare agli impianti.

2. Eventuali interventi migliorativi segnalati dall’Appaltatore e riconosciuti validi dall’Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con determinazione del responsabile dell’Ufficio. Essi saranno liquidati alle condizioni e con le modalità degli interventi di manutenzione straordinaria.

3. All’atto della consegna e prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore, assistito dal tecnico responsabile, redigerà un verbale di consistenza degli impianti e contestualmente, con ogni spesa a suo carico, provvederà alla numerazione dei sostegni con etichette adesive conformi ai modelli indicati dall’Amministrazione, riportanti il numero di telefono dell’Appaltatore per una corretta e puntuale segnalazione guasti.

4. L‘Appaltatore, con ogni spesa a suo carico, provvederà entro il primo semestre del servizio anche a redigere una planimetria degli impianti, in adeguata scala, e ad aggiornarla per ogni e qualsiasi variazione intervenisse nel corso dell’appalto.

5. Sulla planimetria dovranno essere indicati i tratti unitari, la qualità ed il tipo degli impianti, il tipo ed il numero dei punti luce installati ed in esercizio, nonché le ubicazioni delle centraline di comando di protezione con i loro contenuti.

6. L’Appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di appalto l’esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati dall’Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Danni di forza maggiore.

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

4. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

5. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Accettazione dei materiali..

1. I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale.

- 2. Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l’Appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tuttosimili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà cura diprocurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvato dall’Amministrazione.

- 3. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI., CNR, CEI e oltre queste indicazioni specifiche, si rinvia alle norme contenute nelle “ISTRUZIONI ENEL - FEDERELETTRICA 1990” ( guida per l’esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione ) e nel decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

- 4. Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi  suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

- 5. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

- 6. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

- 7. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

- 8. L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

- 9. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

- 10. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

- 11. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

- 12. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di avanzare in sede di collaudo.

- Contabilità dei lavori.

- I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

  - il registro dei rapporti giornalieri ed il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di manutenzione straordinaria;

  - le contabilità degli interventi di manutenzione straordinaria;

- La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Valutazione dei lavori. Condizioni generali.

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti.

2. L'esecuzione del servizio dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Specifiche Oneri dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

a) l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

b) la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

c) il rispetto del piano di sicurezza redatto dalla Ditta (P.O.S.) ai sensi del d. legislativo 81;

d) l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

e) la pulizia del cantiere;

f) il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;

g) la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;

h) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

i) la stipula di una polizza assicurativa, per l’intera durata dell’appalto, a garanzia dei rischi di responsabilità civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall’esecuzione del servizio, con massimali non inferiori a: € 500.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona, € 250.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, € 50.000,00 per danni ad animali. La polizza dovrà essere depositata presso il Comune e menzionata nel contratto d’appalto.

2. L’Appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune , dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale l’Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

Personale dell'Appaltatore.

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

2. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

3. L’Impresa dovrà fornire alla Direzione dei Lavori il piano della sicurezza dei lavoratori, opportunamente vidimato per avvenuta consegna dell’USL di competenza entro 30 giorni

dall’aggiudicazione dell’appalto, ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori di manutenzione al fine di garantire la prevenzione degli infortuni e assicurare l’igiene sul lavoro.

4. La Ditta appaltatrice resta l’unica responsabile della sicurezza degli impianti in oggetto e assume ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, compresi i danni derivanti dal mancato intervento, ivi compresa la inosservanza alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. L’impresa è tenuta a stipulare contratto di assicurazione per responsabilità civili.

5. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

a) i regolamenti in vigore in cantiere;

b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

c) un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorità ed il pubblico.

6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

7. All’atto della consegna dell’impianto, e comunque prima della fase di esercizio, l’Appaltatore dovrà consegnare all’amministrazione un scheda aziendale nella quale dovrà essere tra l’altro

precisato:

a) il domicilio della ditta completa di numeri di telefono

b) la localizzazione dell’ufficio

c) il domicilio del responsabile della squadra operativa completa di recapito anagrafico e telefonico.

d) i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa

e) elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui dispone per l’esecuzione del servizio

8. La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno comunicate tempestivamente all’Ufficio.

Lavoro notturno e festivo.

1. Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell’Appaltatore per l’esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.

Responsabilità dell'Appaltatore.

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

2. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

3. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

4. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i

lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati

all'Amministrazione in conseguenza della sospensione.

5. Saranno inoltre espressamente a carico dell’Appaltatore le responsabilità:

a) dell'esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;

b) della conservazione e dell'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti;

c) della predisposizione, compilazione, presentazione agli Enti preposti, conservazione e aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazioneper gli impianti oggetto dell'appalto;

d) dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti oggetto dell'appalto.

Obblighi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione Comunale concede gratuitamente all’Appaltatore l’uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d’opera necessari per l’esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Municipale per la sicurezza del traffico e degli operatori.